## متره لوله های سیستم فاضلاب و آب
متره لوله های سیستم فاضلاب و آب باران
سایز | تراز | نوع سیستم | طول(m)
63ø | Level 3.00 | Rainwater | 1.48
63ø | Level 3.00 | Sanitary | 13.52
63ø | Level 6.24 | Rainwater | 1.48
63ø | Level 6.24 | Sanitary | 13.52
63ø | Level 9.48 | Rainwater | 1.47
63ø | Level 9.48 | Sanitary | 13.35
63ø | Level 12.72 | Rainwater | 1.47
63ø | Level 12.72 | Sanitary | 13.51
63ø | Level 15.96 | Rainwater | 1.47
63ø | Level 15.96 | Sanitary | 18.15
63ø | Level 19.20 | Rainwater | 1.48
63ø | Level 19.20 | Sanitary | 18.14
63ø: 334 |  |  | 99.04
90ø | R.L-01 | Rainwater | 34.51
90ø: 26 |  |  | 34.51
110ø | Level 0.00 | Rainwater | 62.79
110ø | Level 0.00 | Sanitary | 21.62
110ø | Level 3.00 | Sanitary | 5.02
110ø | Level 6.24 | Sanitary | 5
110ø | Level 9.48 | Sanitary | 4.99
110ø | Level 12.72 | Sanitary | 4.93
110ø | Level 15.96 | Sanitary | 5.87
110ø | Level 19.20 | Sanitary | 5.65
110ø | Level 25.44 | Rainwater | 3.25
110ø | R.R-01 | Rainwater | 23.21
110ø | R.R-02 | Rainwater | 23.32
110ø | R.S-01 | Sanitary | 19.25
110ø | R.S-02 | Sanitary | 19.25
110ø | R.S-03 | Sanitary | 18.91
110ø | R.S-04 | Sanitary | 18.92
110ø: 200 |  |  | 241.97
125ø | Level 0.00 | Sanitary | 3.21
125ø: 2 |  |  | 3.21

## متره لوله های سیستم فاضلاب و آ1
متره لوله های سیستم فاضلاب و آب باران به تفکیک طبقه
تراز | نوع سیستم | سایز | طول(m)
Level 0.00 | Rainwater | 110ø | 62.79
Level 0.00 | Sanitary | 110ø | 21.62
Level 0.00 | Sanitary | 125ø | 3.21
Level 3.00 | Rainwater | 63ø | 1.48
Level 3.00 | Sanitary | 63ø | 13.52
Level 3.00 | Sanitary | 110ø | 5.02
Level 6.24 | Rainwater | 63ø | 1.48
Level 6.24 | Sanitary | 63ø | 13.52
Level 6.24 | Sanitary | 110ø | 5 | ```
Level 9.48 | Rainwater | 63ø | 1.47
Level 9.48 | Sanitary | 63ø | 13.35
Level 9.48 | Sanitary | 110ø | 4.99
Level 12.72 | Rainwater | 63ø | 1.47
Level 12.72 | Sanitary | 63ø | 13.51
Level 12.72 | Sanitary | 110ø | 4.93
Level 15.96 | Rainwater | 63ø | 1.47
Level 15.96 | Sanitary | 63ø | 18.15
Level 15.96 | Sanitary | 110ø | 5.87
Level 19.20 | Rainwater | 63ø | 1.48
Level 19.20 | Sanitary | 63ø | 18.14
Level 19.20 | Sanitary | 110ø | 5.65
Level 25.44 | Rainwater | 110ø | 3.25
R.L-01 | Rainwater | 90ø | 34.51
R.R-01 | Rainwater | 110ø | 23.21
R.R-02 | Rainwater | 110ø | 23.32
R.S-01 | Sanitary | 110ø | 19.25
R.S-02 | Sanitary | 110ø | 19.25
R.S-03 | Sanitary | 110ø | 18.91
R.S-04 | Sanitary | 110ø | 18.92

## متره فیتیگ سیستم فاضلاب
متره فیتیگ سیستم فاضلاب
نوع فیتینگ | زاویه | سایز | تعداد
Cap |  | 110ø | 24
Elbow | 45° | 63ø-63ø | 318
Elbow | 45° | 110ø-110ø | 66
Elbow | 90° | 63ø-63ø | 21
Elbow | 90° | 90ø-90ø | 2
Elbow | 90° | 110ø-110ø | 22
Tee | 45° | 63ø-63ø-63ø | 23
Tee | 45° | 110ø-110ø-110ø | 14
Tee | 45° | 125ø-125ø-125ø | 2
Tee | 90° | 63ø-63ø-63ø | 60
Tee | 90° | 90ø-90ø-90ø | 26
Tee | 90° | 110ø-110ø-110ø | 92
Tee | 135° | 63ø-63ø-63ø | 11
Tee | 135° | 110ø-110ø-110ø | 10
Transition |  | 90ø-63ø | 12
Transition |  | 110ø-63ø | 50
Transition |  | 110ø-90ø | 2
Transition |  | 125ø-110ø | 3
Trap P |  | 63ø-63ø | 24
Trap P |  | 110ø-110ø | 12

## متره فیتیگ سیستم فاضلاب به تفکی
متره فیتیگ سیستم فاضلاب به تفکیک طبقات
تراز | نوع فیتینگ | زاویه | سایز | تعداد
Level 0.00 | Elbow | 45° | 110ø-110ø | 21
Level 0.00 | Elbow | 90° | 90ø-90ø | 2
Level 0.00 | Elbow | 90° | 110ø-110ø | 10
Level 0.00 | Transition |  | 110ø-90ø | 2
Level 0.00 | Transition |  | 125ø-110ø | 3
Level 0.00 | Tee | 45° | 110ø-110ø-110ø | 6
Level 0.00 | Tee | 45° | 125ø-125ø-125ø | 2
Level 0.00 | Tee | 90° | 90ø-90ø-90ø | 2
Level 0.00 | Tee | 90° | 110ø-110ø-110ø | 6
Level 3.00 | Elbow | 45° | 63ø-63ø | 58
Level 3.00 | Elbow | 45° | 110ø-110ø | 7
Level 3.00 | Elbow | 90° | 63ø-63ø | 5
Level 3.00 | Cap |  | 110ø | 4
Level 3.00 | Transition |  | 90ø-63ø | 2
Level 3.00 | Transition |  | 110ø-63ø | 9
Level 3.00 | Tee | 45° | 63ø-63ø-63ø | 5
Level 3.00 | Tee | 45° | 110ø-110ø-110ø | 1
Level 3.00 | Tee | 90° | 63ø-63ø-63ø | 9
Level 3.00 | Tee | 90° | 90ø-90ø-90ø | 4
Level 3.00 | Tee | 90° | 110ø-110ø-110ø | 15
Level 3.00 | Tee | 135° | 63ø-63ø-63ø | 1
Level 3.00 | Tee | 135° | 110ø-110ø-110ø | 1
Level 3.00 | Trap P |  | 63ø-63ø | 4
Level 3.00 | Trap P |  | 110ø-110ø | 2
Level 6.24 | Elbow | 45° | 63ø-63ø | 58
Level 6.24 | Elbow | 45° | 110ø-110ø | 7
Level 6.24 | Elbow | 90° | 63ø-63ø | 4
Level 6.24 | Cap |  | 110ø | 4
Level 6.24 | Transition |  | 90ø-63ø | 2
Level 6.24 | Transition |  | 110ø-63ø | 9
Level 6.24 | Tee | 45° | 63ø-63ø-63ø | 5
Level 6.24 | Tee | 45° | 110ø-110ø-110ø | 1
Level 6.24 | Tee | 90° | 63ø-63ø-63ø | 9
Level 6.24 | Tee | 90° | 90ø-90ø-90ø | 4
Level 6.24 | Tee | 90° | 110ø-110ø-110ø | 15
Level 6.24 | Tee | 135° | 63ø-63ø-63ø | 1
Level 6.24 | Tee | 135° | 110ø-110ø-110ø | 1
Level 6.24 | Trap P |  | 63ø-63ø | 4
Level 6.24 | Trap P |  | 110ø-110ø | 2
Level 9.48 | Elbow | 45° | 63ø-63ø | 58
Level 9.48 | Elbow | 45° | 110ø-110ø | 7
Level 9.48 | Elbow | 90° | 63ø-63ø | 4
Level 9.48 | Cap |  | 110ø | 4
Level 9.48 | Transition |  | 90ø-63ø | 2
Level 9.48 | Transition |  | 110ø-63ø | 9
Level 9.48 | Tee | 45° | 63ø-63ø-63ø | 5
Level 9.48 | Tee | 45° | 110ø-110ø-110ø | 1
Level 9.48 | Tee | 90° | 63ø-63ø-63ø | 9
Level 9.48 | Tee | 90° | 90ø-90ø-90ø | 4
Level 9.48 | Tee | 90° | 110ø-110ø-110ø | 15
Level 9.48 | Tee | 135° | 63ø-63ø-63ø | 1
Level 9.48 | Tee | 135° | 110ø-110ø-110ø | 1
Level 9.48 | Trap P |  | 63ø-63ø | 4
Level 9.48 | Trap P |  | 110ø-110ø | 2
Level 12.72 | Elbow | 45° | 63ø-63ø | 58
Level 12.72 | Elbow | 45° | 110ø-110ø | 7
Level 12.72 | Elbow | 90° | 63ø-63ø | 4
Level 12.72 | Cap |  | 110ø | 4
Level 12.72 | Transition |  | 90ø-63ø | 2
Level 12.72 | Transition |  | 110ø-63ø | 9
Level 12.72 | Tee | 45° | 63ø-63ø-63ø | 4
Level 12.72 | Tee | 45° | 110ø-110ø-110ø | 1
Level 12.72 | Tee | 90° | 63ø-63ø-63ø | 9
Level 12.72 | Tee | 90° | 90ø-90ø-90ø | 4
Level 12.72 | Tee | 90° | 110ø-110ø-110ø | 15
Level 12.72 | Tee | 135° | 63ø-63ø-63ø | 2
Level 12.72 | Tee | 135° | 110ø-110ø-110ø | 1
Level 12.72 | Trap P |  | 63ø-63ø | 4
Level 12.72 | Trap P |  | 110ø-110ø | 2
Level 15.96 | Elbow | 45° | 63ø-63ø | 43
Level 15.96 | Elbow | 45° | 110ø-110ø | 7
Level 15.96 | Elbow | 90° | 63ø-63ø | 2
Level 15.96 | Elbow | 90° | 110ø-110ø | 1
Level 15.96 | Cap |  | 110ø | 4
Level 15.96 | Transition |  | 90ø-63ø | 2
Level 15.96 | Transition |  | 110ø-63ø | 7
Level 15.96 | Tee | 45° | 63ø-63ø-63ø | 2
Level 15.96 | Tee | 45° | 110ø-110ø-110ø | 1
Level 15.96 | Tee | 90° | 63ø-63ø-63ø | 12
Level 15.96 | Tee | 90° | 90ø-90ø-90ø | 4
Level 15.96 | Tee | 90° | 110ø-110ø-110ø | 13
Level 15.96 | Tee | 135° | 63ø-63ø-63ø | 3
Level 15.96 | Tee | 135° | 110ø-110ø-110ø | 1
Level 15.96 | Trap P |  | 63ø-63ø | 4
Level 15.96 | Trap P |  | 110ø-110ø | 2
Level 19.20 | Elbow | 45° | 63ø-63ø | 43
Level 19.20 | Elbow | 45° | 110ø-110ø | 7
Level 19.20 | Elbow | 90° | 63ø-63ø | 2
Level 19.20 | Elbow | 90° | 110ø-110ø | 1
Level 19.20 | Cap |  | 110ø | 4
Level 19.20 | Transition |  | 90ø-63ø | 2
Level 19.20 | Transition |  | 110ø-63ø | 7
Level 19.20 | Tee | 45° | 63ø-63ø-63ø | 2
Level 19.20 | Tee | 45° | 110ø-110ø-110ø | 1
Level 19.20 | Tee | 90° | 63ø-63ø-63ø | 12
Level 19.20 | Tee | 90° | 90ø-90ø-90ø | 4
Level 19.20 | Tee | 90° | 110ø-110ø-110ø | 13
Level 19.20 | Tee | 135° | 63ø-63ø-63ø | 3
Level 19.20 | Tee | 135° | 110ø-110ø-110ø | 5
Level 19.20 | Trap P |  | 63ø-63ø | 4
Level 19.20 | Trap P |  | 110ø-110ø | 2
Level 25.44 | Elbow | 90° | 110ø-110ø | 2
R.R-01 | Elbow | 45° | 110ø-110ø | 1
R.R-01 | Elbow | 90° | 110ø-110ø | 2
R.S-01 | Elbow | 45° | 110ø-110ø | 2
R.S-01 | Elbow | 90° | 110ø-110ø | 2
R.S-01 | Tee | 45° | 110ø-110ø-110ø | 1
R.S-02 | Elbow | 90° | 110ø-110ø | 2
R.S-04 | Elbow | 90° | 110ø-110ø | 2
R.S-04 | Tee | 45° | 110ø-110ø-110ø | 1

## متره لوله های سیستم ونت
متره لوله های سیستم ونت
سایز | تراز | نوع سیستم | طول(m)
63ø | Level 3.00 | Vent | 32.02
63ø | Level 6.24 | Vent | 32.08
63ø | Level 9.48 | Vent | 31.93
63ø | Level 12.72 | Vent | 32.73
63ø | Level 15.96 | Vent | 36.57
63ø | Level 19.20 | Vent | 35.82
63ø: 273 |  |  | 201.15
90ø | R.L-01 | Vent | 6.83
90ø | R.V-01 | Vent | 18.5
90ø | R.V-02 | Vent | 18.68
90ø | R.V-03 | Vent | 18.63
90ø | R.V-04 | Vent | 18.26
90ø: 52 |  |  | 80.9

## متره لوله های سیستم ونت به تفکی
متره لوله های سیستم ونت به تفکیک طبقه
تراز | نوع سیستم | سایز | طول(m)
Level 3.00 | Vent | 63ø | 32.02
Level 6.24 | Vent | 63ø | 32.08
Level 9.48 | Vent | 63ø | 31.93
Level 12.72 | Vent | 63ø | 32.73
Level 15.96 | Vent | 63ø | 36.57
Level 19.20 | Vent | 63ø | 35.82
R.L-01 | Vent | 90ø | 6.83
R.V-01 | Vent | 90ø | 18.5
R.V-02 | Vent | 90ø | 18.68
R.V-03 | Vent | 90ø | 18.63
R.V-04 | Vent | 90ø | 18.26

## متره فیتیگ سیستم ونت
متره فیتینگ سیستم ونت
نوع فیتینگ | زاویه | سایز | تعداد
Elbow | 45° | 63ø-63ø | 36
Elbow | 45° | 90ø-90ø | 10
Elbow | 90° | 63ø-63ø | 139
Elbow | 90° | 90ø-90ø | 2
Tee | 90° | 63ø-63ø-63ø | 44
Tee | 90° | 90ø-90ø-90ø | 48
Transition |  | 90ø-63ø | 24

## متره فیتیگ سیستم ونت به تفکیک ط
متره فیتیگ سیستم ونت به تفکیک طبقات
تراز | نوع فیتینگ | زاویه | سایز | تعداد
Level 0.00 | Elbow | 45° | 90ø-90ø | 6
Level 0.00 | Tee | 90° | 90ø-90ø-90ø | 4
Level 3.00 | Elbow | 45° | 63ø-63ø | 8
Level 3.00 | Elbow | 90° | 63ø-63ø | 22
Level 3.00 | Transition |  | 90ø-63ø | 4
Level 3.00 | Tee | 90° | 63ø-63ø-63ø | 8
Level 3.00 | Tee | 90° | 90ø-90ø-90ø | 4
Level 6.24 | Elbow | 45° | 63ø-63ø | 8
Level 6.24 | Elbow | 90° | 63ø-63ø | 23
Level 6.24 | Transition |  | 90ø-63ø | 4
Level 6.24 | Tee | 90° | 63ø-63ø-63ø | 8
Level 6.24 | Tee | 90° | 90ø-90ø-90ø | 8
Level 9.48 | Elbow | 45° | 63ø-63ø | 8
Level 9.48 | Elbow | 90° | 63ø-63ø | 23
Level 9.48 | Transition |  | 90ø-63ø | 4
Level 9.48 | Tee | 90° | 63ø-63ø-63ø | 8
Level 9.48 | Tee | 90° | 90ø-90ø-90ø | 8
Level 12.72 | Elbow | 45° | 63ø-63ø | 8
Level 12.72 | Elbow | 90° | 63ø-63ø | 23
Level 12.72 | Transition |  | 90ø-63ø | 4
Level 12.72 | Tee | 90° | 63ø-63ø-63ø | 8
Level 12.72 | Tee | 90° | 90ø-90ø-90ø | 8
Level 15.96 | Elbow | 45° | 63ø-63ø | 2
Level 15.96 | Elbow | 90° | 63ø-63ø | 22
Level 15.96 | Transition |  | 90ø-63ø | 4
Level 15.96 | Tee | 90° | 63ø-63ø-63ø | 6
Level 15.96 | Tee | 90° | 90ø-90ø-90ø | 7
Level 19.20 | Elbow | 45° | 63ø-63ø | 2
Level 19.20 | Elbow | 45° | 90ø-90ø | 4
Level 19.20 | Elbow | 90° | 63ø-63ø | 26
Level 19.20 | Transition |  | 90ø-63ø | 4
Level 19.20 | Tee | 90° | 63ø-63ø-63ø | 6
Level 19.20 | Tee | 90° | 90ø-90ø-90ø | 9
R.L-01 | Elbow | 90° | 90ø-90ø | 2

## متره کفشورهای سیستم فاضلاب
متره کفشورهای سیستم فاضلاب
نوع | سایز | تعداد | تراز
M_Floor Drain - Rectangular | 125 mmx125 mm Strainer - 110 mm Drain | 4 | Level 0.00
125 mmx125 mm Strainer - 110 mm Drain: 4 |  | 4
M_Floor Drain - Rectangular | 125mmx125mm Strainer-63 mm Drain | 4 | Level3.00
M_Floor Drain - Rectangular | 125mmx125mm Strainer-63 mm Drain | 2 | Level 3.00
M_Floor Drain - Rectangular | 125mmx125mm Strainer-63 mm Drain | 6 | Level 6.24
M_Floor Drain - Rectangular | 125mmx125mm Strainer-63 mm Drain | 6 | Level 9.48
M_Floor Drain - Rectangular | 125mmx125mm Strainer-63 mm Drain | 6 | Level 12.72
M_Floor Drain - Rectangular | 125mmx125mm Strainer-63 mm Drain | 6 | Level 15.96
M_Floor Drain - Rectangular | 125mmx125mm Strainer-63 mm Drain | 6 | Level 19.20
125mmx125mm Strainer-63 mm Drain: 36 |  | 36
Roof Drain | 380 mm Strainer - 110 mm Drain | 2 | Level 22.44
Roof Drain | 380 mm Strainer - 110 mm Drain | 1 | Level 25.44
380 mm Strainer - 110 mm Drain: 3 |  | 3

## متره لوله های سیستم تهویه به تف
متره لوله های سیستم تهویه به تفکیک سایز
تراز | سایز | تعداد | طول(m)
100ø | Level 3.00 | 5 | 0.79
100ø | Level 6.24 | 5 | 0.79
100ø | Level 9.48 | 5 | 0.79
100ø | Level 12.72 | 5 | 0.79
100ø | Level 15.96 | 5 | 0.78
100ø | Level 19.20 | 5 | 0.78
100ø: 30 |  |  | 4.71
110ø | Level 3.00 | 24 | 81.57
110ø | Level 6.24 | 24 | 67.49
110ø | Level 9.48 | 23 | 54.64
110ø | Level 12.72 | 21 | 41.59
110ø | Level 15.96 | 27 | 32.27
110ø | Level 19.20 | 26 | 18.66
110ø: 145 |  |  | 296.21
150ø | Level 3.00 | 2 | 0.51
150ø | Level 6.24 | 2 | 0.51
150ø | Level 9.48 | 2 | 0.51
150ø | Level 12.72 | 2 | 0.51
150ø | Level 15.96 | 2 | 0.75
150ø | Level 19.20 | 2 | 0.75
150ø: 12 |  |  | 3.55

## متره لوله های سیستم تهویه به ت1
متره لوله های سیستم تهویه به تفکیک طبقه
تراز | سایز | تعداد | طول(m)
Level 3.00 | 100ø | 5 | 0.79
Level 3.00 | 110ø | 24 | 81.57
Level 3.00 | 150ø | 2 | 0.51
Level 6.24 | 100ø | 5 | 0.79
Level 6.24 | 110ø | 24 | 67.49
Level 6.24 | 150ø | 2 | 0.51
Level 9.48 | 100ø | 5 | 0.79
Level 9.48 | 110ø | 23 | 54.64
Level 9.48 | 150ø | 2 | 0.51
Level 12.72 | 100ø | 5 | 0.79
Level 12.72 | 110ø | 21 | 41.59
Level 12.72 | 150ø | 2 | 0.51
Level 15.96 | 100ø | 5 | 0.78
Level 15.96 | 110ø | 27 | 32.27
Level 15.96 | 150ø | 2 | 0.75
Level 19.20 | 100ø | 5 | 0.78
Level 19.20 | 110ø | 26 | 18.66
Level 19.20 | 150ø | 2 | 0.75

## متره فیتنگ های سیستم تهویه
متره فیتینگ های سیستم تهویه
Family | Size | Count | Type
M_Round Elbow | 100ø-100ø | 24 | Elbow
M_Round Elbow | 110ø-110ø | 194 | Elbow

## متره فیتنگ های سیستم تهویه به ت
متره فیتنگ های سیستم تهویه به تفکیک طبقات
تراز | نوع | سایز | تعدد
Level 3.00 | M_Round Elbow | 100ø-100ø | 4
Level 3.00 | M_Round Elbow | 110ø-110ø | 33
Level 6.24 | M_Round Elbow | 100ø-100ø | 4
Level 6.24 | M_Round Elbow | 110ø-110ø | 33
Level 9.48 | M_Round Elbow | 100ø-100ø | 4
Level 9.48 | M_Round Elbow | 110ø-110ø | 32
Level 12.72 | M_Round Elbow | 100ø-100ø | 4
Level 12.72 | M_Round Elbow | 110ø-110ø | 29
Level 15.96 | M_Round Elbow | 100ø-100ø | 4
Level 15.96 | M_Round Elbow | 110ø-110ø | 34
Level 19.20 | M_Round Elbow | 100ø-100ø | 4
Level 19.20 | M_Round Elbow | 110ø-110ø | 33

## متره تجهیزات سیستم تهویه- فن ها
متره تجهیزات سیستم تهویه- فن ها
نوع | تراز | سایز | تعداد
Circular Air Terminal | Level 3.00 | 110ø | 4
Circular Air Terminal | Level 6.24 | 110ø | 4
Circular Air Terminal | Level 9.48 | 110ø | 4
Circular Air Terminal | Level 12.72 | 110ø | 4
Circular Air Terminal | Level 15.96 | 110ø | 4
Circular Air Terminal | Level 19.20 | 110ø | 4
Circular Air Terminal | Level 22.44 | 110ø | 2
Grand total: 26 |  |  | 26

## متره تجهیزات سیستم تهویه
متره تجهیزات سیستم تهویه(دریچه هواکش)
نوع | تراز | تعداد
EX.GRILL-6""X6 | Level 3.00 | 2
EX.GRILL-6""X6 | Level 6.24 | 2
EX.GRILL-6""X6 | Level 9.48 | 2
EX.GRILL-6""X6 | Level 12.72 | 2
EX.GRILL-6""X6 | Level 15.96 | 2
EX.GRILL-6""X6 | Level 19.20 | 2
EX.GRILL-6""X6"": 12 |  | 12
FreshAir-8""x6 | Level 3.00 | 2
FreshAir-8""x6 | Level 6.24 | 2
FreshAir-8""x6 | Level 9.48 | 2
FreshAir-8""x6 | Level 12.72 | 2
FreshAir-8""x6 | Level 15.96 | 2
FreshAir-8""x6 | Level 19.20 | 2
FreshAir-8""x6"": 12 |  | 12

## متره لوله های سیستم اطفاء حریق
متره لوله های سیستم اطفاء حریق تر به تفکیک سایز
سایز | تراز | طول(m)
1 1/2" | Level 0.00 | 19.4
1 1/2" | Level 3.00 | 10.26
1 1/2" | Level 6.24 | 9.8
1 1/2" | Level 9.48 | 9.81
1 1/2" | Level 12.72 | 9.8
1 1/2" | Level 15.96 | 7.23
1 1/2" | Level 19.20 | 7.22
1 1/2" | Level 22.44 | 4.21
1 1/2": 141 |  | 77.73
1 1/4" | Level 0.00 | 4.47
1 1/4" | Level 3.00 | 7.12
1 1/4" | Level 6.24 | 7.07
1 1/4" | Level 9.48 | 7.07
1 1/4" | Level 12.72 | 7.07
1 1/4" | Level 15.96 | 5.38
1 1/4" | Level 19.20 | 5.38
1 1/4" | Level 22.44 | 0.22
1 1/4": 36 |  | 43.77
1" | Level 0.00 | 17.63
1" | Level 3.00 | 29.88
1" | Level 6.24 | 29.91
1" | Level 9.48 | 29.91
1" | Level 12.72 | 29.91
1" | Level 15.96 | 28.94
1" | Level 19.20 | 28.93
1": 314 |  | 195.1
1/2" | Level 0.00 | 4.63
1/2" | Level 3.00 | 2.81
1/2" | Level 6.24 | 3.08
1/2" | Level 9.48 | 3.08
1/2" | Level 12.72 | 3.08
1/2" | Level 15.96 | 3.38
1/2" | Level 19.20 | 3.38
1/2": 130 |  | 23.43
2 1/2" | Level 0.00 | 4.02
2 1/2" | Level 3.00 | 3.18
2 1/2" | Level 6.24 | 3.52
2 1/2" | Level 9.48 | 3.52
2 1/2" | Level 12.72 | 3.52
2 1/2" | Level 15.96 | 1.77
2 1/2" | Level 19.20 | 1.75
2 1/2": 32 |  | 21.27
2" | Level 0.00 | 4.75
2" | Level 3.00 | 3.31
2" | Level 6.24 | 3.38
2" | Level 9.48 | 3.38
2" | Level 12.72 | 3.38
2" | Level 15.96 | 10.23
2" | Level 19.20 | 10.23
2": 54 |  | 38.66
3" | Level 22.44 | 1.37
3": 6 |  | 1.37
3/4" | Level 0.00 | 0.28
3/4" | Level 3.00 | 0.08
3/4" | Level 6.24 | 0.08
3/4" | Level 9.48 | 0.08
3/4" | Level 12.72 | 0.08
3/4" | Level 15.96 | 0.08
3/4" | Level 19.20 | 0.08
3/4": 7 |  | 0.77
4" | Level 22.44 | 3.62
4" | R-F | 22.22
4": 29 |  | 25.83
6" | Level 22.44 | 2.41
6": 5 |  | 2.41

## متره لوله های سیستم اطفاء حری1
متره لوله های سیستم اطفاء حریق تر به تفکیک طبقه
تراز | سایز | طول(m)
Level 0.00 | 1 1/2" | 19.4
Level 0.00 | 1 1/4" | 4.47
Level 0.00 | 1" | 17.63
Level 0.00 | 1/2" | 4.63
Level 0.00 | 2 1/2" | 4.02
Level 0.00 | 2" | 4.75
Level 0.00 | 3/4" | 0.28
Level 3.00 | 1 1/2" | 10.26
Level 3.00 | 1 1/4" | 7.12
Level 3.00 | 1" | 29.88
Level 3.00 | 1/2" | 2.81
Level 3.00 | 2 1/2" | 3.18
Level 3.00 | 2" | 3.31
Level 3.00 | 3/4" | 0.08
Level 6.24 | 1 1/2" | 9.8
Level 6.24 | 1 1/4" | 7.07
Level 6.24 | 1" | 29.91
Level 6.24 | 1/2" | 3.08
Level 6.24 | 2 1/2" | 3.52
Level 6.24 | 2" | 3.38
Level 6.24 | 3/4" | 0.08
Level 9.48 | 1 1/2" | 9.81
Level 9.48 | 1 1/4" | 7.07
Level 9.48 | 1" | 29.91
Level 9.48 | 1/2" | 3.08
Level 9.48 | 2 1/2" | 3.52
Level 9.48 | 2" | 3.38
Level 9.48 | 3/4" | 0.08
Level 12.72 | 1 1/2" | 9.8
Level 12.72 | 1 1/4" | 7.07
Level 12.72 | 1" | 29.91
Level 12.72 | 1/2" | 3.08
Level 12.72 | 2 1/2" | 3.52
Level 12.72 | 2" | 3.38
Level 12.72 | 3/4" | 0.08
Level 15.96 | 1 1/2" | 7.23
Level 15.96 | 1 1/4" | 5.38
Level 15.96 | 1" | 28.94
Level 15.96 | 1/2" | 3.38
Level 15.96 | 2 1/2" | 1.77
Level 15.96 | 2" | 10.23
Level 15.96 | 3/4" | 0.08
Level 19.20 | 1 1/2" | 7.22
Level 19.20 | 1 1/4" | 5.38
Level 19.20 | 1" | 28.93
Level 19.20 | 1/2" | 3.38
Level 19.20 | 2 1/2" | 1.75
Level 19.20 | 2" | 10.23
Level 19.20 | 3/4" | 0.08
Level 22.44 | 1 1/2" | 4.21
Level 22.44 | 1 1/4" | 0.22
Level 22.44 | 3" | 1.37
Level 22.44 | 4" | 3.62
Level 22.44 | 6" | 2.41
R-F | 4" | 22.22

## متره لوله های سیستم اطفاء حری2
متره لوله های سیستم اطفاء حریق خشک به تفکیک سایز
سایز | تراز | طول(m)
2 1/2" | Level 0.00 | 12.5
2 1/2": 11 |  | 12.5

## متره فیتیگ سیستم اطفاء حریق
متره فیتینگ سیستم اطفاء حریق
نوع فیتینگ | سایز | تعداد
Cross | 1 1/2"ø-1 1/2"ø-1 1/2"ø-1 1/2"ø | 2
Cross | 2 1/2"ø-2 1/2"ø-2 1/2"ø-2 1/2"ø | 1
Cross | 2"ø-2"ø-2"ø-2"ø | 10
Elbow-90 | 1 1/2"ø-1 1/2"ø | 86
Elbow-90 | 1 1/4"ø-1 1/4"ø | 7
Elbow-90 | 1"ø-1"ø | 197
Elbow-90 | 1/2"ø-1/2"ø | 113
Elbow-90 | 2 1/2"ø-2 1/2"ø | 14
Elbow-90 | 2"ø-2"ø | 36
Elbow-90 | 3/4"ø-3/4"ø | 7
Elbow-90 | 4"ø-4"ø | 9
Elbow-90 | 6"ø-6"ø | 2
Tee | 1 1/2"ø-1 1/2"ø-1 1/2"ø | 20
Tee | 1 1/2"ø-1 1/2"ø-1"ø | 7
Tee | 1 1/4"ø-1 1/4"ø-1 1/4"ø | 17
Tee | 1 1/4"ø-1 1/4"ø-1"ø | 2
Tee | 1"ø-1"ø-1"ø | 34
Tee | 2 1/2"ø-2 1/2"ø-2 1/2"ø | 10
Tee | 2 1/2"ø-2"ø-2"ø | 1
Tee | 2"ø-2"ø-1 1/2"ø | 2
Tee | 2"ø-2"ø-2"ø | 6
Tee | 4"ø-4"ø-4"ø | 15
Tee | 6"ø-6"ø-6"ø | 1
Transition | 1 1/2"ø-1 1/4"ø | 15
Transition | 1 1/2"ø-1"ø | 4
Transition | 1 1/2"ø-1/2"ø | 13
Transition | 1 1/2"ø-3/4"ø | 7
Transition | 1 1/4"ø-1"ø | 29
Transition | 1 1/4"ø-1/2"ø | 7
Transition | 1"ø-1/2"ø | 89
Transition | 2 1/2"ø-1 1/2"ø | 5
Transition | 2 1/2"ø-1 1/4"ø | 4
Transition | 2 1/2"ø-1"ø | 1
Transition | 2 1/2"ø-2 1/2"ø | 14
Transition | 2 1/2"ø-2"ø | 8
Transition | 2"ø-1 1/2"ø | 8
Transition | 2"ø-1"ø | 24
Transition | 2"ø-1/2"ø | 4
Transition | 4"ø-1 1/2"ø | 9
Transition | 4"ø-2 1/2"ø | 8

## متره فیتیگ سیستم اطفاء حریق به
متره فیتیگ سیستم اطفاء حریق به تفکیک طبقه
تراز | نوع فیتینگ | سایز | تعداد
Level 0.00 | Cross | 2 1/2"ø-2 1/2"ø-2 1/2"ø-2 1/2"ø | 1
Level 0.00 | Elbow-90 | 1 1/2"ø-1 1/2"ø | 8
Level 0.00 | Elbow-90 | 1 1/4"ø-1 1/4"ø | 1
Level 0.00 | Elbow-90 | 1"ø-1"ø | 19
Level 0.00 | Elbow-90 | 1/2"ø-1/2"ø | 19
Level 0.00 | Elbow-90 | 2 1/2"ø-2 1/2"ø | 2
Level 0.00 | Elbow-90 | 2"ø-2"ø | 2
Level 0.00 | Elbow-90 | 3/4"ø-3/4"ø | 1
Level 0.00 | Tee | 1 1/2"ø-1 1/2"ø-1 1/2"ø | 4
Level 0.00 | Tee | 1 1/2"ø-1 1/2"ø-1"ø | 3
Level 0.00 | Tee | 1 1/4"ø-1 1/4"ø-1 1/4"ø | 1
Level 0.00 | Tee | 1 1/4"ø-1 1/4"ø-1"ø | 2
Level 0.00 | Tee | 1"ø-1"ø-1"ø | 4
Level 0.00 | Tee | 2 1/2"ø-2"ø-2"ø | 1
Level 0.00 | Tee | 2"ø-2"ø-2"ø | 2
Level 0.00 | Tee | 4"ø-4"ø-4"ø | 3
Level 0.00 | Transition | 1 1/2"ø-1 1/4"ø | 3
Level 0.00 | Transition | 1 1/2"ø-1/2"ø | 3
Level 0.00 | Transition | 1 1/2"ø-3/4"ø | 1
Level 0.00 | Transition | 1 1/4"ø-1"ø | 3
Level 0.00 | Transition | 1 1/4"ø-1/2"ø | 1
Level 0.00 | Transition | 1"ø-1/2"ø | 13
Level 0.00 | Transition | 2 1/2"ø-1 1/2"ø | 1
Level 0.00 | Transition | 2 1/2"ø-1"ø | 1
Level 0.00 | Transition | 2 1/2"ø-2 1/2"ø | 2
Level 0.00 | Transition | 2"ø-1 1/2"ø | 2
Level 0.00 | Transition | 2"ø-1/2"ø | 2
Level 0.00 | Transition | 4"ø-1 1/2"ø | 1
Level 0.00 | Transition | 4"ø-2 1/2"ø | 2
Level 0.00: 108
Level 3.00 | Cross | 2"ø-2"ø-2"ø-2"ø | 2
Level 3.00 | Elbow-90 | 1 1/2"ø-1 1/2"ø | 13
Level 3.00 | Elbow-90 | 1 1/4"ø-1 1/4"ø | 1
Level 3.00 | Elbow-90 | 1"ø-1"ø | 28
Level 3.00 | Elbow-90 | 1/2"ø-1/2"ø | 16
Level 3.00 | Elbow-90 | 2 1/2"ø-2 1/2"ø | 2
Level 3.00 | Elbow-90 | 2"ø-2"ø | 4
Level 3.00 | Elbow-90 | 3/4"ø-3/4"ø | 1
Level 3.00 | Tee | 1 1/2"ø-1 1/2"ø-1 1/2"ø | 3
Level 3.00 | Tee | 1 1/2"ø-1 1/2"ø-1"ø | 1
Level 3.00 | Tee | 1 1/4"ø-1 1/4"ø-1 1/4"ø | 3
Level 3.00 | Tee | 1"ø-1"ø-1"ø | 5
Level 3.00 | Tee | 2 1/2"ø-2 1/2"ø-2 1/2"ø | 2
Level 3.00 | Tee | 4"ø-4"ø-4"ø | 2
Level 3.00 | Transition | 1 1/2"ø-1 1/4"ø | 2
Level 3.00 | Transition | 1 1/2"ø-1/2"ø | 2
Level 3.00 | Transition | 1 1/2"ø-3/4"ø | 1
Level 3.00 | Transition | 1 1/4"ø-1"ø | 5
Level 3.00 | Transition | 1 1/4"ø-1/2"ø | 1
Level 3.00 | Transition | 1"ø-1/2"ø | 13
Level 3.00 | Transition | 2 1/2"ø-1 1/2"ø | 1
Level 3.00 | Transition | 2 1/2"ø-1 1/4"ø | 1
Level 3.00 | Transition | 2 1/2"ø-2 1/2"ø | 2
Level 3.00 | Transition | 2 1/2"ø-2"ø | 1
Level 3.00 | Transition | 2"ø-1 1/2"ø | 1
Level 3.00 | Transition | 2"ø-1"ø | 4
Level 3.00 | Transition | 4"ø-1 1/2"ø | 1
Level 3.00 | Transition | 4"ø-2 1/2"ø | 1
Level 3.00: 119
Level 6.24 | Cross | 2"ø-2"ø-2"ø-2"ø | 2
Level 6.24 | Elbow-90 | 1 1/2"ø-1 1/2"ø | 13
Level 6.24 | Elbow-90 | 1 1/4"ø-1 1/4"ø | 1
Level 6.24 | Elbow-90 | 1"ø-1"ø | 28
Level 6.24 | Elbow-90 | 1/2"ø-1/2"ø | 16
Level 6.24 | Elbow-90 | 2 1/2"ø-2 1/2"ø | 2
Level 6.24 | Elbow-90 | 2"ø-2"ø | 4
Level 6.24 | Elbow-90 | 3/4"ø-3/4"ø | 1
Level 6.24 | Tee | 1 1/2"ø-1 1/2"ø-1 1/2"ø | 3
Level 6.24 | Tee | 1 1/2"ø-1 1/2"ø-1"ø | 1
Level 6.24 | Tee | 1 1/4"ø-1 1/4"ø-1 1/4"ø | 3
Level 6.24 | Tee | 1"ø-1"ø-1"ø | 5
Level 6.24 | Tee | 2 1/2"ø-2 1/2"ø-2 1/2"ø | 2
Level 6.24 | Tee | 4"ø-4"ø-4"ø | 2
Level 6.24 | Transition | 1 1/2"ø-1 1/4"ø | 2
Level 6.24 | Transition | 1 1/2"ø-1/2"ø | 2
Level 6.24 | Transition | 1 1/2"ø-3/4"ø | 1
Level 6.24 | Transition | 1 1/4"ø-1"ø | 5
Level 6.24 | Transition | 1 1/4"ø-1/2"ø | 1
Level 6.24 | Transition | 1"ø-1/2"ø | 13
Level 6.24 | Transition | 2 1/2"ø-1 1/2"ø | 1
Level 6.24 | Transition | 2 1/2"ø-1 1/4"ø | 1
Level 6.24 | Transition | 2 1/2"ø-2 1/2"ø | 2
Level 6.24 | Transition | 2 1/2"ø-2"ø | 1
Level 6.24 | Transition | 2"ø-1 1/2"ø | 1
Level 6.24 | Transition | 2"ø-1"ø | 4
Level 6.24 | Transition | 4"ø-1 1/2"ø | 1
Level 6.24 | Transition | 4"ø-2 1/2"ø | 1
Level 6.24: 119
Level 9.48 | Cross | 2"ø-2"ø-2"ø-2"ø | 2
Level 9.48 | Elbow-90 | 1 1/2"ø-1 1/2"ø | 13
Level 9.48 | Elbow-90 | 1 1/4"ø-1 1/4"ø | 1
Level 9.48 | Elbow-90 | 1"ø-1"ø | 28
Level 9.48 | Elbow-90 | 1/2"ø-1/2"ø | 16
Level 9.48 | Elbow-90 | 2 1/2"ø-2 1/2"ø | 2
Level 9.48 | Elbow-90 | 2"ø-2"ø | 4
Level 9.48 | Elbow-90 | 3/4"ø-3/4"ø | 1
Level 9.48 | Tee | 1 1/2"ø-1 1/2"ø-1 1/2"ø | 3
Level 9.48 | Tee | 1 1/2"ø-1 1/2"ø-1"ø | 1
Level 9.48 | Tee | 1 1/4"ø-1 1/4"ø-1 1/4"ø | 3
Level 9.48 | Tee | 1"ø-1"ø-1"ø | 5
Level 9.48 | Tee | 2 1/2"ø-2 1/2"ø-2 1/2"ø | 2
Level 9.48 | Tee | 4"ø-4"ø-4"ø | 2
Level 9.48 | Transition | 1 1/2"ø-1 1/4"ø | 2
Level 9.48 | Transition | 1 1/2"ø-1/2"ø | 2
Level 9.48 | Transition | 1 1/2"ø-3/4"ø | 1
Level 9.48 | Transition | 1 1/4"ø-1"ø | 5
Level 9.48 | Transition | 1 1/4"ø-1/2"ø | 1
Level 9.48 | Transition | 1"ø-1/2"ø | 13
Level 9.48 | Transition | 2 1/2"ø-1 1/2"ø | 1
Level 9.48 | Transition | 2 1/2"ø-1 1/4"ø | 1
Level 9.48 | Transition | 2 1/2"ø-2 1/2"ø | 2
Level 9.48 | Transition | 2 1/2"ø-2"ø | 1
Level 9.48 | Transition | 2"ø-1 1/2"ø | 1
Level 9.48 | Transition | 2"ø-1"ø | 4
Level 9.48 | Transition | 4"ø-1 1/2"ø | 1
Level 9.48 | Transition | 4"ø-2 1/2"ø | 1
Level 9.48: 119
Level 12.72 | Cross | 2"ø-2"ø-2"ø-2"ø | 2
Level 12.72 | Elbow-90 | 1 1/2"ø-1 1/2"ø | 13
Level 12.72 | Elbow-90 | 1 1/4"ø-1 1/4"ø | 1
Level 12.72 | Elbow-90 | 1"ø-1"ø | 28
Level 12.72 | Elbow-90 | 1/2"ø-1/2"ø | 16
Level 12.72 | Elbow-90 | 2 1/2"ø-2 1/2"ø | 2
Level 12.72 | Elbow-90 | 2"ø-2"ø | 4
Level 12.72 | Elbow-90 | 3/4"ø-3/4"ø | 1
Level 12.72 | Tee | 1 1/2"ø-1 1/2"ø-1 1/2"ø | 3
Level 12.72 | Tee | 1 1/2"ø-1 1/2"ø-1"ø | 1
Level 12.72 | Tee | 1 1/4"ø-1 1/4"ø-1 1/4"ø | 3
Level 12.72 | Tee | 1"ø-1"ø-1"ø | 5
Level 12.72 | Tee | 2 1/2"ø-2 1/2"ø-2 1/2"ø | 2
Level 12.72 | Tee | 4"ø-4"ø-4"ø | 2
Level 12.72 | Transition | 1 1/2"ø-1 1/4"ø | 2
Level 12.72 | Transition | 1 1/2"ø-1/2"ø | 2
Level 12.72 | Transition | 1 1/2"ø-3/4"ø | 1
Level 12.72 | Transition | 1 1/4"ø-1"ø | 5
Level 12.72 | Transition | 1 1/4"ø-1/2"ø | 1
Level 12.72 | Transition | 1"ø-1/2"ø | 13
Level 12.72 | Transition | 2 1/2"ø-1 1/2"ø | 1
Level 12.72 | Transition | 2 1/2"ø-1 1/4"ø | 1
Level 12.72 | Transition | 2 1/2"ø-2 1/2"ø | 2
Level 12.72 | Transition | 2 1/2"ø-2"ø | 1
Level 12.72 | Transition | 2"ø-1 1/2"ø | 1
Level 12.72 | Transition | 2"ø-1"ø | 4
Level 12.72 | Transition | 4"ø-1 1/2"ø | 1
Level 12.72 | Transition | 4"ø-2 1/2"ø | 1
Level 12.72: 119
Level 15.96 | Cross | 1 1/2"ø-1 1/2"ø-1 1/2"ø-1 1/2"ø | 1
Level 15.96 | Cross | 2"ø-2"ø-2"ø-2"ø | 1
Level 15.96 | Elbow-90 | 1 1/2"ø-1 1/2"ø | 10
Level 15.96 | Elbow-90 | 1 1/4"ø-1 1/4"ø | 1
Level 15.96 | Elbow-90 | 1"ø-1"ø | 33
Level 15.96 | Elbow-90 | 1/2"ø-1/2"ø | 15
Level 15.96 | Elbow-90 | 2 1/2"ø-2 1/2"ø | 2
Level 15.96 | Elbow-90 | 2"ø-2"ø | 9
Level 15.96 | Elbow-90 | 3/4"ø-3/4"ø | 1
Level 15.96 | Tee | 1 1/2"ø-1 1/2"ø-1 1/2"ø | 2
Level 15.96 | Tee | 1 1/4"ø-1 1/4"ø-1 1/4"ø | 2
Level 15.96 | Tee | 1"ø-1"ø-1"ø | 5
Level 15.96 | Tee | 2 1/2"ø-2 1/2"ø-2 1/2"ø | 1
Level 15.96 | Tee | 2"ø-2"ø-1 1/2"ø | 1
Level 15.96 | Tee | 2"ø-2"ø-2"ø | 2
Level 15.96 | Tee | 4"ø-4"ø-4"ø | 2
Level 15.96 | Transition | 1 1/2"ø-1 1/4"ø | 2
Level 15.96 | Transition | 1 1/2"ø-1"ø | 2
Level 15.96 | Transition | 1 1/2"ø-1/2"ø | 1
Level 15.96 | Transition | 1 1/2"ø-3/4"ø | 1
Level 15.96 | Transition | 1 1/4"ø-1"ø | 3
Level 15.96 | Transition | 1 1/4"ø-1/2"ø | 1
Level 15.96 | Transition | 1"ø-1/2"ø | 12
Level 15.96 | Transition | 2 1/2"ø-2 1/2"ø | 2
Level 15.96 | Transition | 2 1/2"ø-2"ø | 2
Level 15.96 | Transition | 2"ø-1 1/2"ø | 1
Level 15.96 | Transition | 2"ø-1"ø | 4
Level 15.96 | Transition | 2"ø-1/2"ø | 1
Level 15.96 | Transition | 4"ø-1 1/2"ø | 1
Level 15.96 | Transition | 4"ø-2 1/2"ø | 1
Level 15.96: 122
Level 19.20 | Cross | 1 1/2"ø-1 1/2"ø-1 1/2"ø-1 1/2"ø | 1
Level 19.20 | Cross | 2"ø-2"ø-2"ø-2"ø | 1
Level 19.20 | Elbow-90 | 1 1/2"ø-1 1/2"ø | 10
Level 19.20 | Elbow-90 | 1 1/4"ø-1 1/4"ø | 1
Level 19.20 | Elbow-90 | 1"ø-1"ø | 33
Level 19.20 | Elbow-90 | 1/2"ø-1/2"ø | 15
Level 19.20 | Elbow-90 | 2 1/2"ø-2 1/2"ø | 2
Level 19.20 | Elbow-90 | 2"ø-2"ø | 9
Level 19.20 | Elbow-90 | 3/4"ø-3/4"ø | 1
Level 19.20 | Tee | 1 1/2"ø-1 1/2"ø-1 1/2"ø | 2
Level 19.20 | Tee | 1 1/4"ø-1 1/4"ø-1 1/4"ø | 2
Level 19.20 | Tee | 1"ø-1"ø-1"ø | 5
Level 19.20 | Tee | 2 1/2"ø-2 1/2"ø-2 1/2"ø | 1
Level 19.20 | Tee | 2"ø-2"ø-1 1/2"ø | 1
Level 19.20 | Tee | 2"ø-2"ø-2"ø | 2
Level 19.20 | Tee | 4"ø-4"ø-4"ø | 2
Level 19.20 | Transition | 1 1/2"ø-1 1/4"ø | 2
Level 19.20 | Transition | 1 1/2"ø-1"ø | 2
Level 19.20 | Transition | 1 1/2"ø-1/2"ø | 1
Level 19.20 | Transition | 1 1/2"ø-3/4"ø | 1
Level 19.20 | Transition | 1 1/4"ø-1"ø | 3
Level 19.20 | Transition | 1 1/4"ø-1/2"ø | 1
Level 19.20 | Transition | 1"ø-1/2"ø | 12
Level 19.20 | Transition | 2 1/2"ø-2 1/2"ø | 2
Level 19.20 | Transition | 2 1/2"ø-2"ø | 2
Level 19.20 | Transition | 2"ø-1 1/2"ø | 1
Level 19.20 | Transition | 2"ø-1"ø | 4
Level 19.20 | Transition | 2"ø-1/2"ø | 1
Level 19.20 | Transition | 4"ø-1 1/2"ø | 1
Level 19.20 | Transition | 4"ø-2 1/2"ø | 1
Level 19.20: 122
Level 22.44 | Elbow-90 | 1 1/2"ø-1 1/2"ø | 6
Level 22.44 | Elbow-90 | 4"ø-4"ø | 9
Level 22.44 | Elbow-90 | 6"ø-6"ø | 2
Level 22.44 | Tee | 6"ø-6"ø-6"ø | 1
Level 22.44 | Transition | 4"ø-1 1/2"ø | 2
Level 22.44: 20

## متره فیتیگ سیستم اطفاء حریق خشک
متره فیتیگ سیستم اطفاء حریق خشک
نوع فیتینگ | سایز | تعداد
Elbow-90 | 2 1/2""ø-2 1/2""ø | 11

## متره تعداد اسپرینکلر
متره اسپرینکلر
نوع | تراز | تعداد
Sprinkler | Level 0.00 | 19
Sprinkler | Level 3.00 | 16
Sprinkler | Level 6.24 | 16
Sprinkler | Level 9.48 | 16
Sprinkler | Level 12.72 | 16
Sprinkler | Level 15.96 | 15
Sprinkler | Level 19.20 | 15
Grand total: 113 |  | 113

## متره Fire Box, ZCV
متره تجهیزات سیستم اطفاء حریق
نوع تجهیز | تراز | تعداد
Fire_Box | Level 0.00 | 1
Fire_Box | Level 3.00 | 1
Fire_Box | Level 6.24 | 1
Fire_Box | Level 9.48 | 1
Fire_Box | Level 12.72 | 1
Fire_Box | Level 15.96 | 1
Fire_Box | Level 19.20 | 1
Fire_Box: 7 |  | 7
ZCV | Level 0.00 | 1
ZCV | Level 3.00 | 1
ZCV | Level 6.24 | 1
ZCV | Level 9.48 | 1
ZCV | Level 12.72 | 1
ZCV | Level 15.96 | 1
ZCV | Level 19.20 | 1
ZCV: 7 |  | 7
Tanker2500_Fire | Level 22.44 | 2
Tanker2500_Fire |  | 2

## متره لوله های سیستم آبرسانی به
متره لوله های سیستم آبرسانی به تفکیک سایز
Type | سایز | تراز | طول(m) | طول خم زانویی(m) | طول کل(m)
Galvanized | 25ø | Level 0.00 | 1.26
25ø: 4 |  |  | 1.26 |  | 1.26
Galvanized | 38ø | Level 0.00 | 10.25
38ø: 20 |  |  | 10.25 |  | 1.25
Galvanized | 51ø | Level 0.00 | 2.38
51ø: 12 |  |  | 2.38 |  | 2.38
PEX-AL-PEX | 20ø | Level 3.00 | 51.35 | 6.03 | 57.38
PEX-AL-PEX | 20ø | Level 6.24 | 51.35 | 6.03 | 57.38
PEX-AL-PEX | 20ø | Level 9.48 | 51.35 | 6.03 | 57.38
PEX-AL-PEX | 20ø | Level 12.72 | 51.35 | 6.03 | 57.38
PEX-AL-PEX | 20ø | Level 15.96 | 52.72 | 5.56 | 58.28
PEX-AL-PEX | 20ø | Level 19.20 | 52.72 | 5.56 | 58.28
20ø: 736 |  |  | 310.67 | 35.24 | 345.91
PEX-AL-PEX | 25ø | Level 3.00 | 84.3 | 1.77 | 86.07
PEX-AL-PEX | 25ø | Level 6.24 | 84.3 | 1.77 | 86.07
PEX-AL-PEX | 25ø | Level 9.48 | 84.3 | 1.77 | 86.07
PEX-AL-PEX | 25ø | Level 12.72 | 84.3 | 1.77 | 86.07
PEX-AL-PEX | 25ø | Level 15.96 | 81.81 | 2 | 83.81
PEX-AL-PEX | 25ø | Level 19.20 | 81.81 | 2 | 83.81
25ø: 256 |  |  | 500.81 | 11.07 | 511.88
PEX-AL-PEX | 32ø | Level 3.00 | 12.74 | 1.66 | 14.4
PEX-AL-PEX | 32ø | Level 6.24 | 12.76 | 1.66 | 14.42
PEX-AL-PEX | 32ø | Level 9.48 | 12.76 | 1.66 | 14.42
PEX-AL-PEX | 32ø | Level 12.72 | 12.74 | 1.66 | 14.4
PEX-AL-PEX | 32ø | Level 15.96 | 8.47 | 1.51 | 9.98
PEX-AL-PEX | 32ø | Level 19.20 | 8.44 | 1.51 | 9.95
32ø: 100 |  |  | 67.92 | 9.65 | 77.57
PEX-AL-PEX | 40ø | Level 22.44 | 0.08 | 0.19 | 0.27
PEX-AL-PEX | 40ø | RCW | 12.37
40ø: 8 |  |  | 12.45 | 0.19 | 12.64
PEX-AL-PEX | 50ø | Level 0.00 | 4.53 | 0.71 | 5.24
PEX-AL-PEX | 50ø | RCW | 6.94
50ø: 9 |  |  | 11.47 | 0.71 | 12.18

## متره لوله های سیستم آب رسانی ب
متره لوله های سیستم آب رسانی به تفکیک طبقه
تراز | Type | سایز | طول(m) | طول خم زانویی(m) | طول کل(m)
Level 0.00 | Galvanized | 25ø | 1.26 |  | 1.26
Level 0.00 | Galvanized | 38ø | 10.25 |  | 10.25
Level 0.00 | Galvanized | 51ø | 2.38 |  | 2.38
Level 0.00 | PEX-AL-PEX | 50ø | 5.17 | 0.71 | 5.88
Level 3.00 | PEX-AL-PEX | 20ø | 49.65 | 6.03 | 55.68
Level 3.00 | PEX-AL-PEX | 25ø | 83.94 | 1.77 | 85.71
Level 3.00 | PEX-AL-PEX | 32ø | 12.74 | 1.66 | 14.4
Level 6.24 | PEX-AL-PEX | 20ø | 49.7 | 6.03 | 55.73
Level 6.24 | PEX-AL-PEX | 25ø | 83.94 | 1.77 | 85.71
Level 6.24 | PEX-AL-PEX | 32ø | 12.76 | 1.66 | 14.42
Level 9.48 | PEX-AL-PEX | 20ø | 49.6 | 6.03 | 55.63
Level 9.48 | PEX-AL-PEX | 25ø | 83.93 | 1.77 | 85.7
Level 9.48 | PEX-AL-PEX | 32ø | 12.76 | 1.66 | 14.42
Level 12.72 | PEX-AL-PEX | 20ø | 49.9 | 6.03 | 55.93
Level 12.72 | PEX-AL-PEX | 25ø | 83.94 | 1.77 | 85.71
Level 12.72 | PEX-AL-PEX | 32ø | 12.74 | 1.66 | 14.4
Level 15.96 | PEX-AL-PEX | 20ø | 51.16 | 5.56 | 56.72
Level 15.96 | PEX-AL-PEX | 25ø | 81.39 | 2 | 83.39
Level 15.96 | PEX-AL-PEX | 32ø | 8.56 | 1.51 | 10.07
Level 19.20 | PEX-AL-PEX | 20ø | 50.8 | 5.56 | 56.36
Level 19.20 | PEX-AL-PEX | 25ø | 81.37 | 2 | 83.37
Level 19.20 | PEX-AL-PEX | 32ø | 8.54 | 1.51 | 10.05
Level 22.44 | PEX-AL-PEX | 40ø | 0.08 | 0.19 | 0.27
RCW | PEX-AL-PEX | 40ø | 12.37 |  | 12.37
RCW | PEX-AL-PEX | 50ø | 6.3 |  | 6.3

## متره فیتینگ سه راهی پکس ال پکس
متره فیتینگ سه راهی پکس ال پکس سیستم آبرسانی
نوع فیتینگ | تراز | سایز | تعداد
Tee PEX-Al-PEX | Level 3.00 | 20ø-20ø-20ø | 11
Tee PEX-Al-PEX | Level 6.24 | 20ø-20ø-20ø | 11
Tee PEX-Al-PEX | Level 9.48 | 20ø-20ø-20ø | 11
Tee PEX-Al-PEX | Level 12.72 | 20ø-20ø-20ø | 11
Tee PEX-Al-PEX | Level 15.96 | 20ø-20ø-20ø | 11
Tee PEX-Al-PEX | Level 19.20 | 20ø-20ø-20ø | 11
20ø-20ø-20ø: 66 |  |  | 66
Tee PEX-Al-PEX | Level 3.00 | 25ø-20ø-20ø | 12
Tee PEX-Al-PEX | Level 6.24 | 25ø-20ø-20ø | 12
Tee PEX-Al-PEX | Level 9.48 | 25ø-20ø-20ø | 12
Tee PEX-Al-PEX | Level 12.72 | 25ø-20ø-20ø | 12
Tee PEX-Al-PEX | Level 15.96 | 25ø-20ø-20ø | 12
Tee PEX-Al-PEX | Level 19.20 | 25ø-20ø-20ø | 12
25ø-20ø-20ø: 72 |  |  | 72
Tee PEX-Al-PEX | Level 3.00 | 25ø-25ø-20ø | 5
Tee PEX-Al-PEX | Level 6.24 | 25ø-25ø-20ø | 5
Tee PEX-Al-PEX | Level 9.48 | 25ø-25ø-20ø | 5
Tee PEX-Al-PEX | Level 12.72 | 25ø-25ø-20ø | 5
Tee PEX-Al-PEX | Level 15.96 | 25ø-25ø-20ø | 5
Tee PEX-Al-PEX | Level 19.20 | 25ø-25ø-20ø | 5
25ø-25ø-20ø: 30 |  |  | 30
Tee PEX-Al-PEX | Level 3.00 | 25ø-25ø-25ø | 8
Tee PEX-Al-PEX | Level 6.24 | 25ø-25ø-25ø | 8
Tee PEX-Al-PEX | Level 9.48 | 25ø-25ø-25ø | 8
Tee PEX-Al-PEX | Level 12.72 | 25ø-25ø-25ø | 8
Tee PEX-Al-PEX | Level 15.96 | 25ø-25ø-25ø | 8
Tee PEX-Al-PEX | Level 19.20 | 25ø-25ø-25ø | 8
25ø-25ø-25ø: 48 |  |  | 48
Tee PEX-Al-PEX | Level 3.00 | 32ø-25ø-25ø | 2
Tee PEX-Al-PEX | Level 6.24 | 32ø-25ø-25ø | 2
Tee PEX-Al-PEX | Level 9.48 | 32ø-25ø-25ø | 2
Tee PEX-Al-PEX | Level 12.72 | 32ø-25ø-25ø | 2
Tee PEX-Al-PEX | Level 15.96 | 32ø-25ø-25ø | 2
Tee PEX-Al-PEX | Level 19.20 | 32ø-25ø-25ø | 2
32ø-25ø-25ø: 12 |  |  | 12
Tee PEX-Al-PEX | Level 12.72 | 40ø-40ø-32ø | 2
Tee PEX-Al-PEX | Level 15.96 | 40ø-40ø-32ø | 2
Tee PEX-Al-PEX | Level 19.20 | 40ø-40ø-32ø | 2
40ø-40ø-32ø: 6 |  |  | 6
Tee PEX-Al-PEX | Level 9.48 | 50ø-32ø-40ø | 1
50ø-32ø-40ø: 1 |  |  | 1
Tee PEX-Al-PEX | Level 3.00 | 50ø-50ø-32ø | 2
Tee PEX-Al-PEX | Level 6.24 | 50ø-50ø-32ø | 2
Tee PEX-Al-PEX | Level 9.48 | 50ø-50ø-32ø | 1
50ø-50ø-32ø: 5 |  |  | 5

## متره فیتینگ سه راهی پکس ال پک1
متره فیتینگ سه راهی پکس ال پکس سیستم آبرسانی به تفکیک طبقه
تراز | نوع فیتینگ | سایز | تعداد
Level 3.00 | Tee PEX-Al-PEX | 20ø-20ø-20ø | 11
Level 3.00 | Tee PEX-Al-PEX | 25ø-20ø-20ø | 12
Level 3.00 | Tee PEX-Al-PEX | 25ø-25ø-20ø | 5
Level 3.00 | Tee PEX-Al-PEX | 25ø-25ø-25ø | 8
Level 3.00 | Tee PEX-Al-PEX | 32ø-25ø-25ø | 2
Level 3.00 | Tee PEX-Al-PEX | 50ø-50ø-32ø | 2
Level 6.24 | Tee PEX-Al-PEX | 20ø-20ø-20ø | 11
Level 6.24 | Tee PEX-Al-PEX | 25ø-20ø-20ø | 12
Level 6.24 | Tee PEX-Al-PEX | 25ø-25ø-20ø | 5
Level 6.24 | Tee PEX-Al-PEX | 25ø-25ø-25ø | 8
Level 6.24 | Tee PEX-Al-PEX | 32ø-25ø-25ø | 2
Level 6.24 | Tee PEX-Al-PEX | 50ø-50ø-32ø | 2
Level 9.48 | Tee PEX-Al-PEX | 20ø-20ø-20ø | 11
Level 9.48 | Tee PEX-Al-PEX | 25ø-20ø-20ø | 12
Level 9.48 | Tee PEX-Al-PEX | 25ø-25ø-20ø | 5
Level 9.48 | Tee PEX-Al-PEX | 25ø-25ø-25ø | 8
Level 9.48 | Tee PEX-Al-PEX | 32ø-25ø-25ø | 2
Level 9.48 | Tee PEX-Al-PEX | 50ø-32ø-40ø | 1
Level 9.48 | Tee PEX-Al-PEX | 50ø-50ø-32ø | 1
Level 12.72 | Tee PEX-Al-PEX | 20ø-20ø-20ø | 11
Level 12.72 | Tee PEX-Al-PEX | 25ø-20ø-20ø | 12
Level 12.72 | Tee PEX-Al-PEX | 25ø-25ø-20ø | 5
Level 12.72 | Tee PEX-Al-PEX | 25ø-25ø-25ø | 8
Level 12.72 | Tee PEX-Al-PEX | 32ø-25ø-25ø | 2
Level 12.72 | Tee PEX-Al-PEX | 40ø-40ø-32ø | 2
Level 15.96 | Tee PEX-Al-PEX | 20ø-20ø-20ø | 11
Level 15.96 | Tee PEX-Al-PEX | 25ø-20ø-20ø | 12
Level 15.96 | Tee PEX-Al-PEX | 25ø-25ø-20ø | 5
Level 15.96 | Tee PEX-Al-PEX | 25ø-25ø-25ø | 8
Level 15.96 | Tee PEX-Al-PEX | 32ø-25ø-25ø | 2
Level 15.96 | Tee PEX-Al-PEX | 40ø-40ø-32ø | 2
Level 19.20 | Tee PEX-Al-PEX | 20ø-20ø-20ø | 11
Level 19.20 | Tee PEX-Al-PEX | 25ø-20ø-20ø | 12
Level 19.20 | Tee PEX-Al-PEX | 25ø-25ø-20ø | 5
Level 19.20 | Tee PEX-Al-PEX | 25ø-25ø-25ø | 8
Level 19.20 | Tee PEX-Al-PEX | 32ø-25ø-25ø | 2
Level 19.20 | Tee PEX-Al-PEX | 40ø-40ø-32ø | 2

## متره فیتینگ تبدیل شیر آب سیستم
متره فیتینگ تبدیل شیر آب سیستم آبرسانی
نوع فیتینگ | تراز | سایز | تعداد
Tap | Level 3.00 | 20ø-13ø | 12
Tap | Level 6.24 | 20ø-13ø | 12
Tap | Level 9.48 | 20ø-13ø | 12
Tap | Level 12.72 | 20ø-13ø | 12
Tap | Level 15.96 | 20ø-13ø | 12
Tap | Level 19.20 | 20ø-13ø | 12
Grand total: 72 |  |  | 72

## متره تعداد شیر پیسوار سیستم آبر
متره تعداد شیر پیسوار سیستم آبرسانی
Comments | Level | سایز | تعداد
Angle valve | Level 3.00 | 20ø | 28
Angle valve | Level 6.24 | 20ø | 28
Angle valve | Level 9.48 | 20ø | 28
Angle valve | Level 12.72 | 20ø | 28
Angle valve | Level 15.96 | 20ø | 28
Angle valve | Level 19.20 | 20ø | 28
Angle valve: 168 |  |  | 168

## متره فیتینگ جیقی پرسی سیستم آب
متره فیتینگ جیقی پرسی سیستم آبرسانی
نوع فیتینگ | تراز | سایز | تعداد
Press tee | Level 3.00 | 32ø-25ø | 4
Press tee | Level 6.24 | 32ø-25ø | 4
Press tee | Level 9.48 | 32ø-25ø | 4
Press tee | Level 12.72 | 32ø-25ø | 4
Press tee | Level 15.96 | 32ø-25ø | 4
Press tee | Level 19.20 | 32ø-25ø | 4
Grand total: 24 |  |  | 24

## متره زانوهای لوله گالوانیزه سیس
متره زانوهای لوله گالوانیزه سیستم آبرسانی
Comments | Level | سایز | تعداد
Elbow Galvanized | Level 0.00 | 25ø-25ø | 3
Elbow Galvanized | Level 0.00 | 38ø-38ø | 14
Elbow Galvanized | Level 0.00 | 50ø-50ø | 1
Elbow Galvanized | Level 0.00 | 51ø-51ø | 8

## متره فیتینگ سه راهی گالوانیزه
متره فیتینگ سه راهی گالوانیزه سیستم آبرسانی
نوع فیتینگ | تراز | سایز | تعداد
Tee Galvanized | Level 0.00 | 38ø-38ø-38ø | 2